►Rated Power:160KW
►Input:AC 400V±15% 3-phase, 50/60Hz
►Output:200-1000V, Maximum 200A
►Interface:CCS 2(single gun)
►Ingress Protection:IP54
►Display:10.1 inch LCD Touch Screen, status light(Blue, red, green)
►Protocol:OCPP1.6Json
►Communication:RFID sensing/4G/Ethernet
►RCD:AC 30mA, DC 6mA
►Operating Temperature:-30°C to 55°C
►Cooling Method:Fan cooling
►Protection system:Short Circuit,overload,over-temperature,leakage,over/under voltage,over current
Emergency stop protection
►Package: machine with 2 5m charging gun cables, tools & screws, 2 RFID cards, user manual, certificate of conformity, factory inspection report
►Dimensions: 1040 mm x 500 mm x 1940 mm
►Packing size: 1240 mm x 700 mm x 2190 mm
►Gross Weight: 418 kg