►Rated Power:20KW
►Input:AC 400V±15% 3-phase, 50/60Hz
►Output:150-1000V, Maximum 67A
►Interface:CCS 2(single gun)
►Ingress Protection:IP55
►Display:10.1 inch LCD Touch Screen, status light(Blue, red, green)
►Protocol:OCPP1.6Json
►Communication:RFID sensing/4G/Ethernet
►RCD:AC 30mA, DC 6mA
►Operating Temperature:-30°C to 55°C
►Cooling Method:Fan cooling
►Protection system: Short Circuit, overload,over-temperature,leakage,over/under voltage, overcurrent,
Emergency stop protection
►Package:machine with 5m charging gun cable, wall-mounted bracket,screws,2 RFID cards, user manual, certificate of conformity, factory inspection report
►Dimensions:600mm231.3mm780mm
►Packing size: 700 mm x 430 mm x 970 mm
►Gross Weight:91kg